О результатах проведенной прокуратурой проверки соблюдения законодательства  ОАО «Краснопольский» в период посевной кампании

2015 года

Во исполнение требований Главы государства о необходимости принятия дополнительных мер, направленных на укрепление трудовой и производственной дисциплины, рачительное отношение к народному богатству, а также об обеспечении исполнения действующих в республике Директив Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» и от 14.06.2007 №3 «Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности государства», прокуратурой Краснопольского района совместно с сотрудниками Краснопольского РОЧС и инспектором отдела надзора №5 Могилевской области г.Кричева проведена проверка исполнения вышеуказанных Директив открытым акционерным обществом «Краснопольский» (далее -  ОАО «Краснопольский») и Краснопольским районным исполнительным комитетом (далее - Краснопольский райисполком) в период посевной кампании 2015 года.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения вышеуказанного законодательства.

Например.

В ходе выборочной проверки прокуратурой района совместно с Краснопольским РОЧС механизированных дворов и молочно-товарных ферм ОАО «Краснопольский» в г.п.Краснополье, д.Ленино и д.Горы Краснопольского района установлено, что в мастерских электрическая проводка и электрооборудование не очищается от горючих отложений, паутины,  пожарные щиты полностью разукомплектованы, отсутствуют первичными средства пожаротушения либо находятся в неисправном состоянии, эксплуатируются в электрических распределительных щитах плавкие вставки не заводского (кустарного) изготовления, планов эвакуации людей и техники не имеется, колодцы для пожарных гидрантов находятся в неудовлетворительном состоянии.

Прокуратурой района выявлены факты выпуска на линию транспортных средств (сельскохозяйственной техники) без договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств.

Так, 07 и 11 мая 2015 года в ходе совместно проведенного рейда прокуратурой района с Краснопольской районной инспекцией Гостехнадзора установлено, что механизаторы ОАО «Краснопольский» занятые на посевных работах в ОАО «Краснопольский», выпущены на линию без документов, подтверждающих заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств (договора страхования на данные транспортные средства не заключены).

По результатам настоящей проверки в Краснопольский райисполком внесено представление 2 должностных лица прокурором района привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Краснопольского района