При эксплуатации печного отопления запрещается:

- эксплуатировать неисправные печи (имеющие трещины неисправные дверцы и др.);

- применять для розжига печи легковоспламеняющиеся жидкости, использовать для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;

- топить печи с открытыми дверцами;

- перекаливать печи (при необходимости лучше

топить печь 2-3 раза в день);

- оставлять без присмотра топящиеся печи;

- сушить и складировать непосредственно на печах и возле них одежду, другие горючие вещества и материалы.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- применение для защиты электросетей и электрооборудования вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту незаводского (кустарного) изготовления (скрутки проволоки, «жучки» и другие изделия);

- использование провода и кабеля с поврежденной изоляцией, оклеивание и окрашивание электрических проводов и кабелей;

- оставление без присмотра электроприборов

(кроме холодильника);

- эксплуатация поврежденных розеток;

- перегрузка электрической сети путем включения одновременно нескольких электроприборов;

- применение в качестве электросетей радио- и телефонных проводов.

С целью предупреждения гибели людей на пожарах   рекомендуется оборудовать свои домовладения автономными пожарными извещателями.