- ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

Нашу жизнь уже невозможно представить без современных удобных, практичных и надежных  электронагревательных приборов. Промышленность ежегодно предлагает торговле новые конструкции бытовых и производственных устройств, значительно улучшающих микроклимат в помещениях. Однако настоящий хозяин, прежде чем отправиться  в магазин электротоваров, сначала как следует постарается утеплить квартиру или дом. Правда, комфорт можно гарантировать лишь тогда, когда правила пользования этими приборами не нарушаются. В противном случае, тепло домашнего очага может перерасти в несчастный случай или пожар.

Одной из причин возникновения пожаров в жилых домах может стать неисправное состояние электрической проводки и электроприборов, а также их неправильная эксплуатация, несоблюдение мер предосторожности при пользовании электрическими приборами, в особенности электронагревательными.

Практика показывает, что как только потребитель электрической энергии идет на нарушение правил электро- и пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов – жди несчастье. Наибольший риск, естественно, с самодельными электронагревательными приборами. Как правило, в несовершенной конструкции отсутствует терморегулятор, что приводит к неконтролируемому перегреву. И если сечение электропроводки не рассчитано на мощность электронагревателя, это может привести к короткому замыканию. В итоге происходит пожар.

При эксплуатации электронагревательных приборов нужно помнить элементарные правила:

- в жилых домах и квартирах должны быть установлены аппараты защиты заводского изготовления;

- электронагреватели обязательно устанавливаются на безопасном расстоянии от сгораемых предметов;

- к эксплуатации допускаются электронагреватели только заводского изготовления;

- запрещается использование электронагревательных приборов для сушки вещей;

- у утюгов, электроплит, обогревателей, кипятильников, электрочайников должно быть свое место в квартире, недоступное маленьким детям;

- электроприборы должны подключаться  к электросети в розетки заводского изготовления;

- уходя из дома, выключайте все электроприборы.

Помните: соблюдение элементарных правил пользования электричеством в быту сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким, а так же защитит ваше имущество от пожара.

Краснопольская районная энергогазинспеция