О проведении мониторинга соответствия требованиям законодательства о сохранности собственности на предприятиях системы агропромышленного комплекса

Прокуратурой Краснопольского района совместно с сотрудниками Краснопольского РОВД и Краснопольского РОЧС проведен мониторинг соответствия требованиям законодательства о сохранности собственности на предприятиях системы агропромышленного комплекса  (УКСП «Краснопольский» (после реорганизации с 31.01.2013 - ОАО «Краснопольский»).

В ходе проведенного мониторинга вОАО «Краснопольский»установлены нарушения законодательства о пожарной безопасности: на животноводческих объектах отсутствовали первичные средства пожаротушения; электрические светильники в помещениях с наличием горючих материалов эксплуатировались без защитных стеклянных плафонов; эксплуатировалась неисправная электрическая розетка с оголенными контактами находящимися под напряжением; групповая привязь скота, обеспечивающая при пожаре быстрое освобождение животных и их вывод на МТФ в д.Князевка и д.Хвощи Краснопольского района находилась внеисправном состоянии; склады грубых кормов, расположенные на территориях ферм, в дневное время находились без присмотра.

Установлено 11 фактов отсутствия на момент проверок сторожевой охраны (зернотоки и молочно-товарные фермы в деревнях Горы, Ленино, Коз-Буда Краснопольского района, в г.п.Краснополье). По данным фактам прокурором района вынесено 11 постановлений о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Выявлены нарушения содержания животных (в помещениях для содержания крупнорогатого скота – не произведена очистка). Помещение склада, где хранятся корма для крупнорогатого скота, имеет повреждения, ворота отсутствуют, что негативно сказывается на качестве корма.

Установлены нарушения законодательствао сохранности собственности: ненадлежащая техническая укрепленностьобъектов (ворота открыты, стены поломаны), недостаточное освещение, невыполнение обязанностей по сохранности товарно-материальных ценностей работниками сторожевой охраны, формальное отношение к ведению документации по передаче товарно-материальных ценностей,что обеспечивает беспрепятственный доступ к кормам и в склад посторонних лиц.

Проявление бесхозяйственности и расточительства, незакрепление ответственных за сохранность имущества лиц, отсутствие должного контроля руководства УКСП «Краснопольский» за бережным хранением материальных ресурсов и ведением документации по передаче товарно-материальных ценностей является нарушением требований Директивы Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 №3 «Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности государства».

Прокурор Краснопольского района

юрист 1 класса                                                                        Д.И. Галалобов