# О проведение земляных работ

# в охранной зоне газопровода

Краснопольский район газоснабжения филиал «Быховское производственное управление» РУП «Могилевоблгаз» предупреждает, что на территории района расположены газопроводы различных давлений и сетевые устройства. Их повреждение создает непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, причинения вреда имуществу и окружающей среде.

Обязанности лиц, осуществляющих деятельность в охранной зоне объектов газораспределительной системы, устанавливаются «Положением о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования» (далее – Положение), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 06.11.2007 № 1474.

Производство ремонтных, строительных и земляных работ без ордера на раскопки, выдаваемого местными исполнительными и распорядительными органами, а также разрешения газоснабжающей организации на производство данных работ не допускается.

В целях обеспечения сохранности объектов газораспределительной системы напоминаем последовательность действий перед началом выполнения ремонтных, строительных и земляных работ:

1. необходимо обратиться в газоснабжающую организацию для получения сведений о местонахождении газопровода;

2. получить письменное разрешение на право производства земляных работ в охранной зоне газопроводов: заинтересованное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель для получения разрешения, на основании подпункта 3.15.1 пункта 3.15 единого перечня административных процедур, представляет в газоснабжающую организацию или ее структурное подразделение в письменной или электронной форме через единый портал электронных услуг:

– заявление о получении разрешения на право производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объекта газораспределительной системы;

– проект производства работ, соответствующий требованиям законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

3. газоснабжающая организация (ее структурное подразделение) рассматривает заявление о производстве работ, проект производства работ и принимает решение о выдаче юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю разрешения в течении - 5 рабочих дней, а в случае направления запроса в другие государственные органы, иные организации - 15 рабочих дней.

Разрешение выдается бесплатно.

4. на основании выданного разрешения, получить ордер на раскопки в местных исполнительных и распорядительных органах;

5. вызвать представителя газоснабжающей организации на место проведения работ, для уточнения места расположения газопровода и принятия необходимых мер, обеспечивающих их сохранность.

По всем вопросам, касающимся производства работ в охранной зоне систем газоснабжения, следует обращаться в Краснопольский РГС по адресу: г.п. Краснополье, пер Гагарина 2-й, д.7

Контактные телефоны:

– приемная 78- 9-94

E-mail: krasnopole@mogilev.gas.by

ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ГАЗОПРОВОДА ИЛИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЬ 104